## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 沈阳万博材料研究中心污水提升、电箱及设备用房接地工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈阳万博材料研究中心污水提升、电箱及设备用房接地工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 02B001 | 污水成套提升设备 | 1.名称：污水成套提升设备 2.规格型号：N=1.5KW,Q=2.5L/S,H=15m 3.说明：报警同时启动，每套含水泵一用一备，配套自控设备，含管道接驳 4.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求 |  | 套 | 1
2 | 02B002 | 污水成套提升设备 | 1.名称：污水成套提升设备 2.规格型号：N=2.2KW,Q=5L/S,H=15m 3.说明：报警同时启动，每套含水泵一用一备，配套自控设备，含管道接驳 4.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求 |  | 套 | 4
3 | 030409002001 | 户内接地母线敷设 | 1.名称：接地镀锌扁钢 2.规格型号：40mm*4mm 3.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求 |  | m | 300
4 | 030404017004 | 原配电箱拆除 | 1.名称：原配电箱拆除 2.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求 |  | 台 | 2
5 | 030404017007 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 1.名称：配电箱AL-B-3 2.安装方式：明装 3.说明：含配电箱箱内盘线、前端配管、配线 4.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017008 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 1.名称：配电箱AL-B-6 2.安装方式：明装 3.说明：含配电箱箱内盘线、前端配管、配线 4.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求 |  | 台 | 1
7 | 030414001059 | 分系统调试 接地系统测试 接地网 | 1.名称：接地系统测试 接地网 2.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求 |  | 系统 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈阳万博材料研究中心污水提升、电箱及设备用房接地工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
8 | 030414001007 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求 |  | 系统 | 1
9 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
10 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08