浑南国际新兴产业园B组团一楼北侧美的多联机空调维修服务采购文件

（2025）园区字第055号

- 项目基本情况

- 项目名称：浑南国际新兴产业园B组团一楼北侧美的多联机空调维修服务

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定金额：1.36万元；大写：壹万叁仟陆佰圆整

4.计划工期： 确定维修单位后5日内完成

5.付款方式：电汇

6.付款节点：维修服务完成后，经甲方完成验收合格后15个工作日付至合同额的100%。

二、项目简介及采购需求

1、型号；

(1)MDV-560W/DSN1-920（G）

2、维修需求；

（1）2台22P美的多联机空调室外机漏点排查修复

（2）2台22P美的多联机空调的14部室内机漏点排查修复

（3）需具有维修经验丰富的维修单位完成此项服务

(4)空调主机位于4楼屋面，室内机位于1楼各办公室。

（5）报价单需要明确质保时间

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。

四、联系方式

- 采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

- 项目联系人：陈承凯

- 电话：024-24699021

附件1：

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章，报价单及报价函（附件1下载填写完整）加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。