泰奕夏园二期住宅售价格评估采购文件

- （2025）开发字第018号

- 项目基本情况

- 项目名称：泰奕夏园二期商业网点

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：30000

- 计划工期（或者合同履行期限）：自合同签订之日起3日内完成。

- 付款方式：电汇

- 付款节点：出具有效报告后一次性支付全部费用，供应商向采购商提供符合财务要求的正规发票。

- 项目简介及采购需求

本次需要对泰奕夏园二期商业网点项目进行销售价格评估；

- 本次需要评估销售价格商业网点共计7处，总建筑面积为1823.33㎡。

- 供应商资格要求

营业执照的经营范围包含房地产评估项目。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城建设发展有限公司

- 报价函送达地址：辽宁省沈阳市浑南区沈阳国际软件园F8座419室

- 项目联系人：宋洪涛

- 电话：15998292927

- 报价函（格式）

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 采购单位 |  |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） |  |
| - 工期或合同履行期限 |  |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 |  |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。