浑南国际产业园2G厂房 2号提升门维修服务

（2025）园区字第059号

- 项目基本情况

- 项目名称：浑南国际产业园2G厂房 2号提升门维修服务

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定金额：1.5万元；大写：壹万伍仟圆整

4.计划工期： 确定维修单位后10日内完成

5.付款方式：电汇

6.付款节点：维修服务完成后，经甲方完成验收合格后15个工作日付至合同额的100%。

二、项目简介及采购需求

1、型号；

宽4.2米 高4.5米电动提升门

2、维修需求；

（1）按清单（附件2）要求施工

（2）需具有维修经验丰富的维修单位完成此项服务

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。

四、联系方式

- 采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

- 项目联系人：陈承凯

- 电话：024-24699021

附件1：

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章，报价单及报价函（附件1下载填写完整）加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。:

附件2：

| 浑南国际产业园2G厂房 2号提升门维修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 材质 | 数量 |  |
| 门板 | 50mm | 表面0.5mm铁皮烤漆，内聚氨酯填充 | 16㎡ |  |
| 电机 | 380V(品牌） | 纯铜机芯、纯铝机身、内置减速机式 | 1套 |  |
| 工业大号防断 | 工业机型 | 镀锌钢材质、厚2.0mm、镀锌弹簧耐腐性 | 1套 |  |
| 合页 | 150可调 | 宽150mm镀锌板、1.8mm厚压制成型 | 12个 |  |
| 长干大铁轮 | 3寸轮 | 尼龙身、瓦轴、12mm粗铁杆 | 12个 |  |
| 小门门边 | 50mm板型 | 1.6铝合金及压而成门边型特质式 | 1套 |  |
| 小门五金件 | 50mm门板型 | 包含毛条、合页、门锁、柳钉、锯片 | 1套 |  |
| 拆除安装 |  |  | 1樘 |  |

注：原有提升门底边以上五块门板拆除更换，需开小门。